# СВЕДЕНИЯ

о результатах проверок Учреждения  в  2015 году

ЛОГКУ «Каменногорский ДИ»

| № п/п | Дата проверки | Наименование контрольного органа | Тема проверки | Выявленные нарушения | Меры по результатам проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08.06.2015 | Выборгская городская прокуратура с участием инспектора ОНД Выборгского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области | Проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | 1.В учреждении отсутствует приёмное отделение (п.10.3 СанПиН 2.1.2.2564-09); 2.Вместимость спальных комнат завышена (п.4.9 СанПиН 2.1.2.2564-09); 3.Поверхности потолков в здании, предназначенном для пищеблока, не позволяют проводить их уборку (мытье) и дезинфекцию, так как частично металлические панели отсутствуют (п.6.2 СанПиН 2.1.2.2564-09); 4.Поверхность стен, потолка перехода, ведущего в здание пищеблока, имеет дефекты (следы протечек, отслоение краски, побелки); полы в указанном переходе имеют шероховатую поверхность, что не позволяет проводить их уборку (мытье) и дезинфекцию (п.6.2 СанПиН 2.1.2.2564-09); 5.Огнетушитель в помещении чердака установлен на полу без обязательной фиксации от возможного падения при случайном взаимодействии (п.6.7 Норм пожарной безопасности); 6.Не обеспечена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) стропильной конструкции крыши (п.21 Правил противопожарного режима в РФ). | 3.Запланированы ремонтные работы на пищеблоке на 2016 год (составлена смета); 4.Проведен ремонт кровли перехода, ведущего в здание пищеблока (гос.контракт № 2015.165369 от 19.05.2015); 5.Приобретена и установлена подставка под огнетушитель (чек № 4 от 18.06.2015); 6. Проведена огнезащитная обработка стропильной конструкции крыши (Договор №159/15 от 24.06.2015) |
| 2 | 10.09.2015 | Отдел надзорной деятельности Выборгского района УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области | Плановая выездная проверка соблюдения требований пожарной безопасности | 1.В здании пищеблока загромождены эвакуационные пути различным технологическим оборудованием (п.36 б ППР РФ); 2.Ширина двери эвакуационного выхода на 1 этаже в свету менее 1,2м (ч.4 ст.4, ст.151 ФЗ №123-ФЗ 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.5.2.14 СП1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, Эвакуационные пути и выходы»; п.6.12 Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений); 3.При эксплуатации эвакуационных путей галереи между зданиями не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в последствие имеющихся протечек кровли происходит отслоение штукатурного слоя ( облицовочного материала), падение которого в том числе с потолка, может привести к причинению угрозы жизни и здоровью людей, а так же загромождению путей эвакуации) в соответствии с требованиями ст.84 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п.33 ППР РФ; п.36 б ППР РФ); 4.На путях эвакуации в лестничной клетке допускается размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте 2м (ч.4 ст.4, ст.151 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.3. СП1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.6.26* строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» | 1.Оборудование списано, эвакуационные пути освобождены. 2.Дверь демонтирована 3.Запланировано проведение ремонтных работ на 2016 год (составлена смета) 4.Оборудование демонтировано |
| 3 | 14.09.2015 | Архивное управление Ленинградской области | Проверка соблюдения правил хранения, комплектования, учёта и использования архивных документов | 1.Не проведено полное оформление дел по личному составу ЛОГКУ "Каменногорский ДИ" за 2008-2011годы, а также дел по личному составу(лицевые счета) за 1993-2011годы; 2.Не оформлены листы-заверители в делах по личному составу за 1993-2007годы; 3.Не составлены и не утверждены руководителем описи дел по личному составу за 1993-2011годы; 4.Заверенные в делопроизводстве дела по личному составу за 2008-2011годы не переданы в архив ЛОГКУ "Каменногорский ДИ". | 1.Проведено полное оформление дел по личному составу за 2008-2011годы и дел по личному составу (лицевые счета) за 1993-2011годы; 2.Ооформлены листы-заверители в делах по личному составу за 1993-2007годы; 3.Составлены и утверждены руководителем описи дел по личному составу за 1993-2011годы; 4.Заверенные в делопроизводстве дела по личному составу за 2008-2011годы переданы в архив ЛОГКУ "Каменногорский ДИ". |

Директор дома-интерната													О.А.Волынец